**Автономная некоммерческая организация**

**дополнительного профессионального образования**

**«Южный Межотраслевой Институт Повышения Квалификации»**

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Филин М.М.

« 19 » декабря 2017 год

МП

**Учебно-тематический план программы повышения квалификации**

**«****Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений»**

**Шифр программы РП-12**

**Цель** - приобретение и совершенствование умений и навыков по проведению подготовки проектной документации, принятию архитектурных, технологических и конструктивных решений.

**Категория слушателей:** архитекторы, проектировщики, специалисты и руководители архитектурно - проектных организаций

**Срок обучения** - 72 часа.

**Форма обучения** - с применением дистанционных образовательных технологий

**Режим занятий** - определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование разделов** | **Всего часов** | **В том числе** | | **Форма**  **контроля** |
| **Лекции** | **Практические**  **занятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ОБЩАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ** | | | | | |
| **1** | Модуль №1. Законодательное и нормативное правовое обеспечение строительства | 4 | 4 |  |  |
| 1.1. | Система государственного регулирования градостроительной деятельности | 2 | 2 |  |  |
| 1.2. | Нормативно- техническая база, применяемая при выполнении проектных работ | 1 | 1 |  |  |
| 1.3. | Стандарты и правила саморегулируемых организаций | 1 | 1 |  |  |
| **2** | Модуль №2. Основы экономики | 4 | 4 |  |  |
| 2.1. | Система ценообразования и сметного нормирования в строительстве | 2 | 2 |  |  |
| 2.2. | Оценка экономической эффективности строительного производства | 1 | 1 |  |  |
| 2.3. | Оценка достоверности сметной стоимости возведения объектов капитального строительства | 1 | 1 |  |  |
| 3 | Модуль № 3. Инновации в проектировании | 2 | 2 |  |  |
| 3.1 | Новейшие технологии в проектировании | 2 | 2 |  |  |
| 4 | Модуль № 4. Государственный строительный надзор и строительный контроль. | 6 | 6 |  |  |
| 4.1. | Порядок и правила осуществления государствен­ного строительного надзора. | 1 | 1 |  |  |
| 4.2. | Методология контроля. | 1 | 1 |  |  |
| 4.3. | Строительная экспертиза. | 1 | 1 |  |  |
| 4.4. | Исполнительная документация в строительстве. | 2 | 2 |  |  |
| 4.5. | Судебная практика в строительстве. | 1 | 1 |  |  |
| **5** | Модуль № 5. Техника безопасности на производстве | **4** | **4** |  |  |
| Промежуточный контроль знаний | | 2 |  | **2** | **Тест** |
| **СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ** | | | | | |
| 6 | Модуль № 6. Технологии проектирования | 10 | 10 |  |  |
| 6.1 | Современные методы и способы проектирования при выполнении работ. | 3 | 3 |  |  |
| 6.2 | Системы автоматизированного  проектирования, применяемые при выполнении работ (Allplan, Autokad, Alltop). Интегрированная система SCAD Office в ВIM- технологиях проектирования. | 3 | 3 |  |  |
| 6.3 | Обзор современных архитектурно строительных систем. Сравнительный анализ технологий. | 4 | 4 |  |  |
| **7** | Модуль № 7. **Работы по подготовке проектов наружных сетей газоснабжения и их сооружений** | **24** | **24** |  |  |
| 7.1 | Схема городских систем газоснабжения | 2 | 2 |  |  |
| 7.2 | Устройство наружных газопроводов | 2 | 2 |  |  |
| 7.3 | Подземные и надземные газопроводы. Защита газопроводов от коррозии | 2 | 2 |  |  |
| 7.4 | Укладка газопроводов с рабочим давлением до 0,005 МПа включительно | 2 | 2 |  |  |
| 7.5 | Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,005 МПа до 0,3 МПа включительно | 2 | 2 |  |  |
| 7.6 | Укладка газопроводов с рабочим давлением от 0,3 МПа до 1,2 МПа включительно (для природного газа), до 1,6 МПа включительно (для сжиженного углеводородного газа) | 2 | 2 |  |  |
| 7.7 | Установка сборников конденсата гидрозатворов и компенсаторов на газопроводах | 2 | 2 |  |  |
| 7.8 | Монтаж и демонтаж газорегуляторных пунктов и установок | 2 | 2 |  |  |
| 7.9 | Монтаж и демонтаж резервуарных и групповых баллонных установок сжиженного газа | 2 | 2 |  |  |
| 7.10 | Ввод газопровода в здания и сооружения | 2 | 2 |  |  |
| 7.11 | Врезка под давлением в действующие газопроводы, отключение и заглушка под давлением действующих газопроводов | 2 | 2 |  |  |
| 7.12 | Очистка полости и испытание газопроводов. | 2 | 2 |  |  |
| 8 | Модуль № 8. Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения работ | 4 | 4 |  |  |
| 8.1 | Управление качеством. Управление проектами. | 2 | 2 |  |  |
| 8.2 | Авторский надзор | 2 | 2 |  |  |
| 9 | Модуль № 9. Особенности проектирования | 10 | 10 |  |  |
| 9.1 | Отраслевые, региональные и другие особенности проектирования, ориентированные на специализацию и потребности организации-заказчика. | 10 | 10 |  |  |
| Итоговый контроль знаний | | **2** |  | **2** | Тест |
| Итого | | 72 | **68** | **4** |  |