Автономная некоммерческая организация

дополнительного профессионального образования

«Южный Межотраслевой Институт Повышения Квалификации»

УТВЕРЖДАЮ

Ректор

___________        Филин М.М.

« 18 »  декабря  2017 год

МП

Учебно-тематический план программы повышения квалификации

«Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами»

Шифр программы: П-05

Цель - обновление теоретических и практических знаний руководители и специалистов в связи с повышением требований к уровню квалификации и необходимостью освоения современных методов решения профессиональных задач.

Категория слушателей: руководители и специалисты проектных организаций, выполняющих работы по проектированию внутренних инженерных систем и сетей электроснабжения, слаботочных систем, диспетчеризации, автоматизации, управлению инженерными системами.

Срок обучения - 72 часа

Форма обучения - с применением дистанционных образовательных технологий

Режим занятий - определяется совместно с Заказчиком (не более 6 часов в день)

| № | Наименование разделов | Всего часов | В том числе |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лекции | Практические занятия |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Модуль 1. Нормативно-правовые основы проектирования | 6 | 6 |  |  |
| 1.1 | Федеральные законы и постановления правительства | 2 | 2 |  |  |
| 1.2 | Своды правил и стандарты организаций | 2 | 2 |  |  |
| 1.3 | Постановления профильных министерств и ведомств, муниципальных органов | 2 | 2 |  |  |
| 2 | Модуль 2. Требования к выполнению проектных работ, влияющих на безопасность объектов строительства | 8 | 8 |  |  |
| 2.1 | Нормативно-техническая база, применяемая при выполнении работ | 2 | 2 |  |  |
| 2.2 | Общие принципы и особенности выполнения работ | 2 | 2 |  |  |
| 2.3 | Проектные (технические) решения при выполнении работ, влияющие на обеспечение безопасности объектов капитального строительства | 2 | 2 |  |  |
| 2.4 | Мероприятия по обеспечению комплексной безопасности объектов капитального строительства | 2 | 2 |  |  |
| 3 | Модуль 3. Технологии проектирования | 10 | 8 | 2 |  |
| 3.1 | Современные методы и способы проектирования при выполнении работ | 2 | 2 |  |  |
| 3.2 | Понятие о технологии проектирования | 1 | 1 |  |  |
| 3.3 | Технологические схемы разработки отдельных этапов формирования проектной продукции | 2 | 2 |  |  |
| 3.4 | Методы проектирования | 1 | 1 |  |  |
| 3.5 | Единая система конструкторской документации (ЕСКД) | 4 | 2 | 2 |  |
| 4 | Модуль 4. Внутренние системы и сети электроснабжения, слаботочные системы, диспетчеризация, автоматизация, управление инженерными системами | 36 | 30 | 6 |  |
| 4.1 | Работы по подготовке проектов внутренних систем электроснабжения | 12 | 10 | 2 |  |
| 4.2 | Электрические сети жилых и общественных зданий и цехов промышленных предприятий. | 12 | 10 | 2 |  |
| 4.3 | Работы по подготовке проектов внутренних слаботочных систем, систем диспетчеризации, автоматизации и управления инженерными системами. | 12 | 10 | 2 |  |
| 5 | Модуль 5. Организационные мероприятия, обеспечивающие качество выполнения работ | 10 | 8 | 2 |  |
| 5.1 | Заключение договора подряда на проектные работы | 2 | 2 |  |  |
| 5.2 | Управление качеством в проектных организациях | 2 | 2 |  |  |
| 5.3 | Оценка качества проектных решений | 2 | 1 | 1 |  |
| 5.4 | Критерии оценки качества проектных решений | 1 | 1 |  |  |
| 5.5 | Авторский надзор | 1 | 1 |  |  |
| 5.6 | Журнал авторского надзора за строительством | 1 |  | 1 |  |
| 5.7 | Технология ведения надзора | 1 | 1 |  |  |
| 6 | Модуль 6. Региональные особенности проектирования объектов капитального строительства | 2 | 2 |  |  |
| Всего часов: |  | 72 | 62 | 10 |  |
| ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО УЧЕБНОМУ КУРСУ |  |  |  |  | Зачет |